MM2A
egycsatornás analóg gombatermesztő automatika
Felhasználói leírás

(Rsz.: 59/8-2017)
Műszaki adatok
Tápfeszültség:	230 V AC
Teljesítményfelvétel:	max. 26 W
Mechanikai mérete:	240 x 190 x 90 mm
Védettség:	IP54
Üzemmódok
	Párásítás
Belső vezérlés	kézi
	időzített
Külső vezérlő feszültség	+12 V
Külső vezérlés bemeneti áram	40 mA
Kimeneti feszültség	24 V AC
Kimeneti áram	0.8 A
Kimenet védelem	olvadóbiztosíték (lomha)

Belső vezérlés esetén ez a csatorna az üzemmódkapcsolóval Kézi vagy Auto működésre kapcsolható. A beépített mechanikus időkapcsoló 1 napos időtartamban programozható, a minimális kapcsolási idő 15 perc. A készülék a nyomógomb megnyomásakor legfeljebb 5, a beállított időpont elérésekor csak 5 mp-ig áramot ad a kimenetre. A kimenet az előlapon található olvadóbiztosítékkal védett. A működést a biztosíték után kapcsolt glimm-lámpa jelzi. (Bekapcsolt csatorna esetén a lámpa sötét állapota a biztosíték kiégésére utalhat.) A kimenetre csak a 24 V AC szolenoidot használó mágnesszelepek kapcsolhatók.
Külső vezérlés használatakor a megfelelő bemenetre kapcsolt vezérlőfeszültség (+Uvez) kapcsolja a kimenetet. A vonal terhelése induktív (relé). A bemenet fordított polaritású feszültség ellen védett. A működési idő külső vezérlés esetén is 5 mp., a bemeneti jel csak indításra szolgál.
Kinézet
Kezelőszervek és csatlakozók

1: Hálózati kapcsoló
2: Hálózat visszajelző lámpa
3: Külső/belső vezérlés kapcsoló
4: Kézi párásítás
5: Biztosíték
6: Működést jelző lámpa

Csatlakozók:
1: be- és kimeneti csatlakozó
2: vezérlés

3: Időkapcsoló

Be- és kimeneti csatlakozó (1) kiosztása: / 1: 230 V be L / 2: 230 V be PE / 3: 230 V be N / 4: - / 5: párásítás ki / 6: párásítás ki	Vezérlés csatlakozó (2) kiosztása: / 1: GND / 2: párásítás külső vezérlés

(A számozás balról jobbra értendő.)