MM2A
egycsatornás analóg gombatermesztő automatika
Felhasználói leírás

(Rsz.: 59/8-2017)
A készülék a szellőztető rendszertől független, 24V AC mágnesszeleppel működő párásító berendezés vezérlésére képes.

Műszaki adatok
Tápfeszültség:	230 V AC
Teljesítményfelvétel:	max. 26 W
Szigetelési osztály:	I. osztály
Mechanikai mérete:	240 x 190 x 90 mm
IP védettség:	IP 54
IK védettség:	IK 03
Készülékház anyaga:	termoplaszt (ABS)

Üzemmódok
	Párásítás
Kézi üzem	van
Belső vezérlés	időzítő
Külső vezérlés	van
Külső vezérlő feszültség	+12 V
Külső vezérlés bemeneti áram	40 mA
Kimeneti feszültség	24 V AC
Kimeneti áram	0,8 A
Kimenet védelem	olvadóbiztosíték
Kimenet visszajelzés	izzó a védelem után

A kimenet az előlapon található olvadóbiztosítékkal (Wickmann) védett. A működést a biztosíték után kapcsolt izzólámpa jelzi. (Bekapcsolt csatorna esetén a lámpa sötét állapota a biztosíték kiégésére utalhat.)
A kimenet a nyomógomb megnyomásával kézzel is aktiválható, a gomb nyomva tartásakor a kimenet kb. 10 mp után automatikusan kikapcsol.
Belső vezérlés esetén a kimenetet a beépített mechanikus időkapcsoló kapcsolja, amely 1 napos időtartamban programozható, a minimális kapcsolási idő 15 perc. A kimenet a beállított időpont elérésekor kb. 10 mp-ig marad aktív.
Külső vezérlés használatakor a bemenetre kapcsolt vezérlőfeszültség kapcsolja a kimenetet. A vonal terhelése induktív (relé), a keletkező ellenkező polaritású impulzus kioltásra kerül. A bemenet fordított polaritású feszültség ellen védett. A működési idő külső vezérlés esetén is kb. 10 mp., a bemeneti jel csak indításra szolgál.
Kinézet
Kezelőszervek és csatlakozók

1: hálózati kapcsoló
2: hálózat visszajelző lámpa
3: külső/belső vezérlés kapcsoló
4: kézi párásítás
5: biztosíték
6: működést jelző lámpa

1: be- és kimeneti csatlakozó
2: külső vezérlés csatlakozó
3: időkapcsoló

Csatlakozók lábkiosztása
Be- és kimeneti csatlakozó (1):
  1: 230 V be L
  2: 230 V be PE
  3: 230 V be N
  4: -
  5: párásítás ki
  6: párásítás ki

Vezérlés csatlakozó (2):
  1: GND
  2: párásítás külső vezérlés

(A számozás balról jobbra értendő.)